## Slide 1
AUTOMATIZIRANO UPRAVLJANJE STROJEVIMA

## Slide 2
Automatski postupak ili uređaj podrazumijeva da se pokreće ili da radi pod određenim uvjetima bez ljudske intervencije.

## Slide 3
Sustav automatskog upravljanja može funkcionirati na dva načina:
kao upravljanje bez povratne veze
temelji se na ulaznoj obradi koja se obavlja bez poznavanja izlazne vrijednosti kontroliranog sustava
kao upravljanje s povratnom vezom
Ulaz u sustav zadana je vrijednost za izlaz sustava
vođenje procesa odvija se prema unaprijed zadanomu programu iz upravljačke jedinice
tako da signal putuje jednosmjerno od ulaza k izlazu
sustav daje povratnu informaciju kontroli i sustav samostalno regulira rad uz pomoć upravljačkejedinice na objektu regulacije.
proces u sustavu u kojem se količina koja se kontrolira kontinuiran mjeri senzorima i uspoređuje sa zadanom vrijednosti.

## Slide 6
VJEŽBA
Odgovori na pitanja
1. Objasni pojam automatski.
3. Na koja dva načina funkcionira sustav za
automatsko upravljanje?
4. Opiši sustav bez povratne veze.
5. Opiši sustav s povratnom vezom.

## Slide 7
ELEMENT VREDNOVANJA | +/-
Razlikujem načine funkcioniranja sustava za automatsko upravljanje | 
Mogu navesti primjer za sustav s povratnom vezom | 
Mogu navesti primjer za sustav bez povratne veze | 
Zadovoljan sam svojim radom na današnjem satu |