## Slide 1
5
4
3
2
9
8
1
10
7
6
11
12
OTRKIJ TKO SE NALAZI ISPOD KARTICA I ODGONETNI O ČEMU ĆEMO DANAS UČITI

## Slide 2
SIMBOLI I SHEME
U
ELEKTROTEHNICI

## Slide 3
PRISJETIMO SE 6.RAZREDA
Što se nalazi na slici?
SIMBOLI

## Slide 4
SIMBOLI
Dogovoreni grafički znakovi čiju uporabu i način uporabe u području elektrotehnike propisuju hrvatske norme (HRN).

## Slide 5
PUT ELEKTRIČNE STRUJE

## Slide 6
SHEME U ELEKTROTEHNICI
Sheme prikazuju način na koji su razni
elementi, dijelovi postrojenja, mreže i
aparati međusobno povezani i u kakvom
su odnosu.

## Slide 7
SHEME SPAJANJA STRUJNOG KRUGA
Jednostavni strujni krug
Shema spajanja jednostavnog
strujnog kruga
L - fazni vodič
N - nulti vodič
Pe - zaštitni vodič
3 - osigurač
4 - razvodna kutija
5 - prekidač
6 - trošilo (žarulja)

## Slide 8
Višepolna shema
Jednopolna shema
Dva ili više vodiča prikazuju se jednom crtom,
broj vodiča prikazuje se crticama.

## Slide 9
Shema spajanja strujnih krugova s
dvije utičnice s zaštitnim kontaktom
i jednim rasvjetnim mjestom
Jednopolna shema

## Slide 10
Shema spajanja strujnih krugova s dvjema utičnicama i dvama rasvjetnim mjestima koja
se mogu uključivati i isključivati s dvaju različitih mjesta u stanu ili kući.
Jednopolna shema
Ugradnja izmjeničnih prekidača

## Slide 11
VJEŽBA
LISTIĆ 3
Sheme i simboli u elektrotehnici
Kada riješiš listić zamijeni ga sa svojim prijateljem u klupi te međusobno provjerite točnost svojih odgovora.

## Slide 12
ELEMENTI VREDNOVANJA | + / -
Razlikujem sheme u elektrotehnici | 
Mogu nacrtati tri simbola | 
Mogu samostalno sastaviti model strujnoga kruga iz kućne električne instalacije | 
Zadovoljan sam svojim radom na današnjem satu |